## Inhoud
Ligging meetplaatsen PM2,5
Adressenlijst meetplaatsen PM2,5 in Vlaanderen
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM2,5-concentraties (uurwaarden))
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM2,5-concentraties (dagwaarden)

## Ligging meetplaatsen PM2,5
Ligging meetplaatsen PM2,5 in Vlaanderen eind 2023

## Adressenlijst meetplaats PM2,5
Adressenlijst meetplaatsen PM2,5 in Vlaanderen
Naam | Plaats | (Deel)gemeente | Straat | Lambertcoördinaten
| Code |  |  | X | Y
Automatische monitoren
Aarschot | N035 | Aarschot | Tieltse Baan | 182928 | 185363
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | Antwerpen | Belgiëlei | 153689 | 210922
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | Antwerpen | Burchtse Weel | 148723 | 211364
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817 | Antwerpen | Groenenborgerlaan | 153441 | 207467
Antwerpen-Linkeroever (1*) | AL01 | Antwerpen | Wandeldijk | 150865 | 214046
Antwerpen-Luchtbal | M802 | Antwerpen | Havanastraat | 153884 | 216790
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803 | Antwerpen | Viséstraat | 154172 | 213191
Antwerpen-Polderdijkweg (1*) | R822 | Antwerpen | Polderdijkweg | 148082 | 217156
Antwerpen-Ring | R804 | Antwerpen | Afrit Borgerhout | 155119 | 210695
Antwerpen-Sporthal Blancefloerlaan | AL10 | Antwerpen | Blancefloerlaan | 149979 | 212216
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | Antwerpen | Van Averbekelaan | 150543 | 213320
Berendrecht-Zoutestraat | AT83 | Antwerpen (Berendrecht) | Zoutestraat | 145553 | 225543
Beveren-Meerminnendam | R823 | Beveren | Meerminnendam | 141037 | 211484
Boom | R834 | Boom | Schorrestraat | 150798 | 197982
Borgerhout-achtergrond | R801 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154407 | 211080
Borgerhout-straatkant | R802 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154396 | 211055
Dessel | N016 | Dessel | Nieuwedijk | 205542 | 214045
Destelbergen | R710 | Destelbergen | Admiraaldreef | 108394 | 194736
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | Antwerpen (Deurne) | Ten Eekhovelei | 155591 | 212938
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | Beveren (Kieldrecht) | Engelsesteenweg | 140657 | 221644
Evergem (1*) | R731 | Evergem | Doornzeelsestraat | 105947 | 201811
Genk | GK11 | Genk | Etienne Fabrylaan | 230954 | 180774
Gent-Baudelohof | R701 | Gent | Baudelostraat | 105169 | 194435
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | Gent | Gustaaf Callierlaan | 105540 | 192476
Hasselt | N047 | Hasselt | Gouverneur Verwilghensingel | 219198 | 181042
Hoboken | HB23 | Antwerpen (Hoboken) | Curiestraat | 148054 | 206698
Hoevenen | SA04 | Stabroek (Hoevenen) | Abelenlaan | 152448 | 222679
Houtem | N029 | Veurne (Houtem) | Westmoerstraat | 24655 | 191071
Houthalen-Helchteren (2*) | HH08 | Houthalen-Helchteren | Grote Baan | 220681 | 191747
Kallo-Liefkenshoektunnel | AL04 | Kallo (Kieldrecht) | Sint-Annalaan | 144735 | 220096
Kallo-sluis | AL05 | Beveren (Kallo) | Sluis Kallo | 143727 | 217031
Mechelen-Hendrik Speecqvest | R842 | Mechelen | Hendrik Speecqvest | 158032 | 190026
Menen | MN01 | Menen | Wervikstraat | 61231 | 165539
Merksem-Lambrechtshoeken (3*) | MK02 | Antwerpen (Mersem) | Hendrik Van Boutersemstraat | 154103 | 215624
Moerkerke | N012 | Damme (Moerkerke) | Damweg | 79753 | 216550
Oostrozebeke | OB01 | Oostrozebeke | Hulstestraat | 75368 | 179068
Rieme | EG05 | Evergem (Rieme) | Riemewegel | 109249 | 207277
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01 | Roeselare | Brugsesteenweg | 62335 | 183302
Schoten (1*) | R811 | Schoten | Lodewijk Weijtenstraat | 158560 | 215807
Steenokkerzeel | SZ05 | Steenokkerzeel | Sterckxstraat | 160297 | 178491
Verrebroek | AL03 | Verrebroek | Watermolendijk | 138326 | 216020
Vilvoorde | R020 | Vilvoorde | Mechelsesteenweg | 154777 | 181235
Walshoutem | N054 | Landen (Walshoutem) | Walhostraat | 201869 | 155940
Wielsbeke (1*) | OB02 | Wielsbeke | den Meynaert | 80203 | 178758
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | Zelzate | Burgemeester Jos Chalmetlaan | 111845 | 209705
Zwevegem | N052 | Zwevegem | Hinnestraat | 76269 | 167678
Zwijndrecht, Binnenplein | ZD01 | Zwijndrecht | Binnenplein | 147007 | 211728
Zwijndrecht, Neerstraat | ZD08 | Zwijndrecht | Neerstraat | 147399 | 213042
Gravimetrische filters
Borgerhout-achtergrond (4*) | R801 | Antwerpen (Borgerhout) | Plantin en Moretuslei | 154407 | 211080
Brugge, Oliebaan | BB29 | Brugge | Oliebaan | 70641 | 212488
Gent-Baudelohof (4*) | R701 | Gent | Baudelostraat | 105169 | 194435
Retie | RT01 | Retie | Kastelsedijk | 197815 | 213657
Schoten (4*) | R811 | Schoten | Lodewijk Weijtenstraat | 158560 | 215807
1*: meting gestopt op 31/12/2023
2*: meting tijdelijk opgeschort in 2023 wegens wegenwerken
3*: meting gestart op 14/03/2023
4*: gelijktijdig met automatische metingen
Meetnet PM2,5
Eind 2023 beheerde de VMM 50 meetplaatsen voor PM2,5-metingen:
— 48 meetplaatsen waar met een automatische monitor werd gemeten.
— 5 meetplaatsen waar werd gemeten met de gravimetrische referentiemethode. Op 3 van deze 5 meetplaatsen werd er gelijktijdig met een automatische monitor gemeten: de resultaten van de gravimetrische referentiemethode worden op deze locaties gebruikt voor de toetsing aan de normen, de automatische monitoren leverden realtime data voor informatieverstrekking aan de bevolking.
45 meetplaatsen voldeden aan de eisen voor het meetprincipe, de ligging en de gegevensvastlegging om te kunnen toetsen aan de grens- en advieswaarden voor de menselijke gezondheid.
Wijzigingen meetnet
* In Antwerpen (Merksem) werd er in het voorjaar van 2023 een nieuw meetstation (MK02) opgericht om eventuele stofhinder van de Oosterweelwerken op Rechteroever op te volgen
* Eind 2023 werd er op 5 meetplaatsen de metingen van fijn stof stopgezet in het kader van een optimalisatie-oefening.
Informatie over het meetprincipe en de meetonzekerheid
Kalibratiefactor
Om de vergelijkbaarheid te kunnen aantonen tussen de automatische monitoren en de gravimetrische referentiemethode, voerde de VMM vergelijkende metingen uit, zie Meetnet PM10. Voor PM2,5 wordt er sinds 2021 een kalibratiefactor * 0,94 gebruikt.

## PM2,5-concentraties uurwaarden
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM2,5-concentraties (uurwaarden)
Meetresultaten worden gestockeerd tot -detectielimiet (-DL). Alle resultaten beneden -DL werden verworpen
NAAM | CODE | Aantal data | % Aantal data | Gemiddelde | Standaardafwijking | Min | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P98 | P99 | Max
PM2,5 (µg/m³): UURWAARDEN: 01/01/2023 - 31/12/2023
Aarschot | N035 | 8748 | 100 | 9 | 8 | 0 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 32 | 39 | 73
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | 8741 | 100 | 12 | 9 | 1 | 6 | 9 | 15 | 23 | 28 | 38 | 47 | 195
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | 8396 | 96 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 20 | 24 | 33 | 42 | 92
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817 | 8739 | 100 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 19 | 25 | 33 | 42 | 81
Antwerpen-Linkeroever | AL01 | 8677 | 99 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 20 | 25 | 34 | 44 | 94
Antwerpen-Luchtbal | M802 | 8739 | 100 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 14 | 21 | 27 | 35 | 43 | 87
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803 | 8706 | 99 | 11 | 8 | 0 | 6 | 9 | 14 | 21 | 26 | 36 | 44 | 98
Antwerpen-Polderdijkweg* | R822* | 8741 | 100 | 14 | 10 | 1 | 8 | 12 | 17 | 26 | 32 | 44 | 57 | 238
Antwerpen-Ring* | R804* | 8705 | 99 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 19 | 24 | 31 | 38 | 85
Antwerpen-Sporthal Blancefloerlaan | AL10 | 8717 | 100 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 23 | 31 | 39 | 90
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | 8751 | 100 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 12 | 19 | 24 | 31 | 40 | 104
Berendrecht-Zoutestraat | AT83 | 8697 | 99 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 23 | 30 | 38 | 65
Beveren-Meerminnendam | R823 | 8520 | 97 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 20 | 26 | 35 | 43 | 102
Boom | R834 | 8687 | 99 | 10 | 8 | 0 | 5 | 7 | 12 | 19 | 24 | 33 | 41 | 65
Borgerhout-achtergrond | R801 | 8654 | 99 | 11 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 21 | 26 | 35 | 44 | 92
Borgerhout-straatkant | R802 | 8625 | 98 | 11 | 9 | 0 | 6 | 8 | 14 | 21 | 27 | 37 | 46 | 90
Dessel | N016 | 8701 | 99 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 23 | 31 | 35 | 59
Destelbergen | R710 | 8594 | 98 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 21 | 26 | 36 | 42 | 72
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | 8737 | 100 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 20 | 25 | 34 | 42 | 93
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | 8492 | 97 | 11 | 8 | 1 | 6 | 8 | 13 | 21 | 26 | 35 | 46 | 73
Evergem | R731 | 8737 | 100 | 12 | 10 | 1 | 6 | 9 | 15 | 24 | 30 | 41 | 51 | 105
Genk | GK11 | 8687 | 99 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 14 | 21 | 25 | 34 | 39 | 72
Gent-Baudelohof | R701 | 8729 | 100 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 12 | 19 | 24 | 32 | 39 | 85
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | 8654 | 99 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 12 | 19 | 25 | 35 | 43 | 84
Hasselt | N047 | 8743 | 100 | 9 | 7 | 0 | 4 | 7 | 12 | 18 | 24 | 31 | 35 | 55
Hoboken | HB23 | 8671 | 99 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 23 | 31 | 39 | 74
Hoevenen | SA04 | 8742 | 100 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 25 | 34 | 44 | 74
Houtem | N029 | 8749 | 100 | 10 | 8 | 0 | 5 | 7 | 12 | 19 | 25 | 31 | 38 | 62
Houthalen-Helchteren | HH08 | 2049 | 23
Kallo-Liefkenshoektunnel* | AL04* | 8186 | 93 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 25 | 31 | 39 | 83
Kallo-sluis | AL05 | 8745 | 100 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 31 | 40 | 90
Mechelen-Hendrik Speecqvest | R842 | 8743 | 100 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 20 | 25 | 33 | 40 | 66
Menen | MN01 | 8721 | 100 | 12 | 9 | 0 | 6 | 9 | 15 | 24 | 30 | 39 | 49 | 71
Merksem-Lambrechtshoeken | MK02 | 6654 | 76 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 32 | 101
Moerkerke | N012 | 8674 | 99 | 11 | 8 | 0 | 5 | 8 | 13 | 21 | 26 | 36 | 45 | 94
Oostrozebeke | OB01 | 8747 | 100 | 13 | 10 | 0 | 6 | 10 | 16 | 25 | 31 | 40 | 51 | 74
Rieme | EG05 | 8671 | 99 | 11 | 9 | 1 | 6 | 9 | 14 | 22 | 28 | 38 | 48 | 130
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01 | 8751 | 100 | 11 | 9 | 0 | 5 | 8 | 14 | 22 | 29 | 38 | 47 | 92
Schoten | R811 | 8743 | 100 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 20 | 26 | 36 | 45 | 78
Steenokkerzeel | SZ05 | 8530 | 97 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 12 | 19 | 25 | 33 | 38 | 63
Verrebroek | AL03 | 8683 | 99 | 11 | 8 | 1 | 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | 35 | 44 | 81
Vilvoorde | R020 | 8643 | 99 | 10 | 8 | 0 | 5 | 8 | 12 | 19 | 24 | 33 | 39 | 100
Walshoutem | N054 | 8417 | 96 | 8 | 6 | 0 | 4 | 7 | 11 | 16 | 21 | 27 | 31 | 49
Wielsbeke | OB02 | 8748 | 100 | 12 | 10 | 0 | 6 | 9 | 15 | 24 | 31 | 41 | 53 | 110
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | 8744 | 100 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 20 | 25 | 33 | 43 | 90
Zwevegem | N052 | 8619 | 98 | 11 | 9 | 0 | 5 | 8 | 14 | 23 | 28 | 37 | 44 | 80
Zwijndrecht, Binnenplein | ZD01 | 8654 | 99 | 11 | 8 | 0 | 5 | 8 | 14 | 21 | 26 | 35 | 45 | 99
Zwijndrecht, Neerstraat | ZD08 | 8747 | 100 | 10 | 8 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 32 | 41 | 96
*: De concentraties op deze meetplaats toetsen we niet aan de Europese regelgeving. De reden is dat deze meetplaats gelegen is op een locatie die minder representatief is voor de menselijke blootstelling (zie macrocriteria voor een meetplaats in Bijlage III van EU-richtlijn 2008/50/EG).
Volgens de richtlijn 2008/50/EG zijn voor de beoordeling van de grenswaarden 90 % uurwaarden noodzakelijk zonder rekening te houden met het verlies van data door periodieke kalibratie of normaal onderhoud van de apparatuur. De guidance bij de IPR-richtlijn 2011/850/EU stelt voor om dit verlies standaard in te schatten op 5 %. Meetplaatsen met minder dan 85 % data voldoen hier niet aan en worden bijgevolg in het rood getoond.

## PM2,5-concentraties dagwaarden
Cumulatieve frequentieverdeling van de PM2,5-concentraties (dagwaarden)
Meetresultaten worden gestockeerd tot -detectielimiet (-DL). Alle resultaten beneden -DL werden verworpen
NAAM | CODE | Aantal data | % Aantal data | Gemiddelde | Standaardafwijking | Min | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P98 | P99 | Max | aantal dagen > 15 µg/m³ (WGO-2021)
PM2,5 (µg/m³): DAGWAARDEN: 01/01/2023 - 31/12/2023
Automatische monitoren
Aarschot | N035 | 365 | 100 | 9 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | 33 | 40 | 53
Antwerpen-Belgiëlei | R805 | 365 | 100 | 12 | 8 | 2 | 7 | 10 | 15 | 22 | 27 | 31 | 42 | 53 | 85
Antwerpen-Burchtse Weel | R818 | 349 | 96 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | 18 | 22 | 29 | 38 | 48 | 55
Antwerpen-Groenenborgerlaan | R817 | 365 | 100 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 19 | 23 | 29 | 34 | 47 | 54
Antwerpen-Linkeroever | AL01 | 359 | 98 | 10 | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 | 38 | 51 | 56
Antwerpen-Luchtbal | M802 | 365 | 100 | 11 | 7 | 2 | 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 29 | 36 | 51 | 67
Antwerpen-Park Spoor Noord | R803 | 363 | 99 | 11 | 7 | 2 | 6 | 9 | 14 | 20 | 25 | 31 | 42 | 51 | 67
Antwerpen-Polderdijkweg* | R822* | 365 | 100 | 14 | 8 | 2 | 9 | 12 | 17 | 24 | 29 | 40 | 47 | 65 | 104
Antwerpen-Ring* | R804* | 363 | 99 | 10 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18 | 22 | 26 | 35 | 42 | 51
Antwerpen-Sporthal Blancefloerlaan | AL10 | 363 | 99 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 18 | 22 | 25 | 34 | 43 | 50
Antwerpen-Van Averbekelaan | AL09 | 365 | 100 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 23 | 28 | 34 | 46 | 53
Berendrecht-Zoutestraat | AT83 | 362 | 99 | 9 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 17 | 21 | 25 | 30 | 49 | 46
Beveren-Meerminnendam | R823 | 355 | 97 | 10 | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36 | 51 | 63
Boom | R834 | 362 | 99 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 22 | 27 | 31 | 46 | 45
Borgerhout-straatkant | R802 | 358 | 98 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 | 31 | 38 | 53 | 69
Dessel | N016 | 361 | 99 | 9 | 6 | 1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 21 | 26 | 28 | 38 | 47
Destelbergen | R710 | 359 | 98 | 10 | 7 | 2 | 5 | 8 | 13 | 18 | 24 | 29 | 31 | 49 | 58
Deurne-Ten Eekhove | DU07 | 364 | 100 | 10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 13 | 19 | 24 | 28 | 39 | 48 | 58
Doel-Engelsesteenweg | AL02 | 352 | 96 | 11 | 7 | 2 | 6 | 9 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 55 | 62
Evergem | R731 | 365 | 100 | 12 | 8 | 2 | 6 | 10 | 15 | 21 | 31 | 34 | 36 | 62 | 87
Genk | GK11 | 361 | 99 | 11 | 6 | 1 | 6 | 9 | 14 | 19 | 23 | 27 | 33 | 40 | 71
Gent-Gustaaf Callierlaan | R702 | 360 | 99 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 24 | 29 | 31 | 56 | 51
Hasselt | N047 | 365 | 100 | 9 | 6 | 1 | 5 | 7 | 11 | 17 | 22 | 27 | 29 | 35 | 52
Hoboken | HB23 | 360 | 99 | 10 | 6 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 21 | 26 | 31 | 42 | 48
Hoevenen | SA04 | 365 | 100 | 10 | 7 | 2 | 6 | 8 | 12 | 19 | 23 | 27 | 32 | 52 | 54
Houtem | N029 | 365 | 100 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 42 | 50
Houthalen-Helchteren | HH08 | 85 | 23 | [11 empty] | 26
Kallo-Liefkenshoektunnel* | AL04* | 341 | 93 | 10 | 6 | 2 | 6 | 9 | 12 | 18 | 22 | 27 | 29 | 52 | 51
Kallo-sluis | AL05 | 365 | 100 | 10 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 18 | 23 | 27 | 32 | 50 | 53
Mechelen-Hendrik Speecqvest | R842 | 365 | 100 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 28 | 32 | 46 | 59
Menen | MN01 | 363 | 99 | 12 | 8 | 1 | 6 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | 38 | 53 | 81
Merksem-Lambrechtshoeken | MK02 | 276 | 76 | 9 | 5 | 1 | 6 | 8 | 11 | 15 | 19 | 25 | 26 | 41 | 25
Moerkerke | N012 | 361 | 99 | 11 | 7 | 2 | 6 | 9 | 13 | 19 | 24 | 29 | 32 | 51 | 60
Oostrozebeke | OB01 | 365 | 100 | 13 | 8 | 1 | 7 | 11 | 16 | 22 | 28 | 34 | 38 | 57 | 98
Rieme | EG05 | 359 | 98 | 11 | 7 | 1 | 6 | 10 | 14 | 20 | 26 | 31 | 37 | 56 | 70
Roeselare-Brugsesteenweg | RL01 | 365 | 100 | 11 | 8 | 1 | 6 | 9 | 14 | 20 | 26 | 32 | 32 | 57 | 73
Steenokkerzeel | SZ05 | 354 | 97 | 10 | 7 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | 32 | 41 | 54
Verrebroek | AL03 | 360 | 99 | 11 | 7 | 2 | 6 | 9 | 13 | 19 | 24 | 30 | 35 | 54 | 62
Vilvoorde | R020 | 360 | 99 | 10 | 6 | 1 | 5 | 8 | 12 | 18 | 24 | 28 | 32 | 44 | 55
Walshoutem | N054 | 349 | 96 | 8 | 5 | 1 | 5 | 7 | 11 | 16 | 19 | 24 | 26 | 34 | 39
Wielsbeke | OB02 | 365 | 100 | 12 | 8 | 1 | 7 | 10 | 15 | 22 | 28 | 35 | 39 | 63 | 86
Zelzate-Burgemeester Jos Chalmetlaan | R750 | 365 | 100 | 10 | 7 | 1 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 28 | 31 | 50 | 53
Zwevegem | N052 | 355 | 97 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | 14 | 19 | 27 | 30 | 34 | 49 | 71
Zwijndrecht, Binnenplein | ZD01 | 360 | 99 | 11 | 7 | 1 | 6 | 9 | 14 | 20 | 24 | 30 | 38 | 50 | 62
Zwijndrecht, Neerstraat | ZD08 | 365 | 100 | 10 | 6 | 2 | 6 | 8 | 13 | 18 | 22 | 28 | 31 | 49 | 56
*: De concentraties op deze meetplaats toetsen we niet aan de Europese regelgeving en worden niet aan Europa gerapporteerd. De reden is dat deze meetplaats gelegen is op een locatie die minder representatief is voor de menselijke blootstelling (zie macrocriteria voor een meetplaats in Bijlage III van EU-richtlijn 2008/50/EG).
Volgens de richtlijn 2008/50/EG zijn voor de beoordeling van de grenswaarde 90 % uurwaarden noodzakelijk zonder rekening te houden met het verlies van data door periodieke kalibratie of normaal onderhoud van de apparatuur. De guidance bij de IPR-richtlijn 2011/850/EU stelt voor om dit verlies standaard in te schatten op 5 %. Meetplaatsen met minder dan 85 % data voldoen hier niet aan en worden bijgevolg in het rood getoond.
NAAM | CODE | Aantal data | % Aantal data | Gemiddelde | Standaardafwijking | Min | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P98 | P99 | Max | aantal dagen > 15 µg/m³ (WGO-2021)
PM2,5 (µg/m³): DAGWAARDEN: 01/01/2023 - 31/12/2023
Gravimetrische methode
Borgerhout-achtergrond D | R801 | 365 | 100 | 9 | 5 | 2 | 6 | 8 | 11 | 16 | 19 | 23 | 28 | 41 | 39
Brugge, Oliebaan | BB29 | 361 | 99 | 8 | 5 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | 21 | 27 | 40 | 30
Gent-Baudelohof D | R701 | 363 | 99 | 9 | 6 | 1 | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 23 | 24 | 44 | 40
Retie | RT01 | 363 | 99 | 7 | 4 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 20 | 33 | 19
Schoten D | R811 | 365 | 100 | 9 | 5 | 1 | 5 | 7 | 10 | 15 | 18 | 24 | 26 | 40 | 32
D: gravimetrische metingen gelijktijdig met automatische metingen
Volgens de richtlijn 2008/50/EG zijn voor de beoordeling van de grenswaarde 90 % dagwaarden noodzakelijk zonder rekening te houden met het verlies van data door periodieke kalibratie of normaal onderhoud van de apparatuur. De guidance bij de IPR-richtlijn 2011/850/EU stelt voor om dit verlies standaard in te schatten op 5 %. Meetplaatsen met minder dan 85 % data voldoen hier niet aan en worden bijgevolg in het rood getoond.